Instruções:

- A comunicação com o concessionário será exclusivamente por e-mail.

- Para solicitar serviço ou obra, o concessionário deverá estar em dia com suas obrigações cadastrais e financeiras com a CeasaMinas.

- Caso haja alguma pendência cadastral ou financeira, o concessionário receberá comunicação por e-mail solicitando regularização.

- Os documentos técnicos básicos dependem do serviço a ser executado e estão descritos abaixo. Documentos complementares podem ser solicitados a qualquer tempo, conforme critério da CeasaMinas.

- O serviço ou obra somente poderá ser iniciado após fixação do adesivo de autorização de obra.

- Marteletes, rompedores, marretas outras ferramentas sonoras somente poderão ser utilizados após as 18 horas.

- Nenhuma obra poderá apoiar sobre vigas, paredes ou estruturas do pavilhão.

- O entulho deve ser retirado imediatamente conforme normas ambientais, sendo proibido o descarte na calçada, áreas e vias públicas, terrenos vagos ou córregos.

- É de responsabilidade do concessionário qualquer reparo em danos provocados por obras.

- É de responsabilidade do concessionário a manutenção no telhado, quando houver alteração da estrutura física inicial como instalação de exaustores, antenas etc.

- Esta autorização não exime o concessionário da obrigatoriedade de atendimento às demais condições, requisitos e deveres estabelecidos na legislação brasileira e autorizações junto a órgãos das diferentes esferas governamentais.

- Recomendamos que o Concessionário aguarde a análise de pendências cadastrais e financeiras para somente então enviar os documentos técnicos descritos abaixo.

- Encaminhar este formulário preenchido para engenharia@ceasaminas.com.br

Preencher todos os campos:

- O contrato de concessão tem mais de 6 (seis) meses?         Sim        Não

Caso sim, apresentar regularização ambiental válida.

- Haverá construção de mezanino?      Sim        Não

Caso sim, apresentar projeto estrutural comprovando suportar 500kg/m2 ou superior se necessário e projeto de combate a incêndio. Ambos com ARTs de projeto e de execução.

- Haverá construção de banheiro?      Sim        Não

Caso sim, apresentar croqui, indicando número de chuveiros e a caixa de esgoto da CeasaMinas de destino.

- Haverá construção de cozinha?        Sim        Não

Caso sim, obrigatório construção de caixa de gordura, conforme norma da COPASA

- Haverá alteração nas instalações elétricas?        Sim        Não

Caso sim, apresentar ART de execução.

- Haverá acréscimo de carga elétrica com instalação de equipamentos?        Sim        Não

Caso sim, informar a carga adicional________kW

- Haverá trabalho em altura?        Sim        Não

Caso sim, apresentar ART de execução.

- Haverá instalação de placa de identificação da loja ou publicidade?        Sim        Não

Caso sim, encaminhar croqui da placa, respeitando as diretrizes da RD/PRESI/31/2022 (Link: https://minas1.ceasa.mg.gov.br/intranet/_lib/file/doc/resolucao/31.22%20-%20Placas%20das%20lojas.pdf)

A documentação descrita acima é básica e o concessionário receberá por e-mail, caso seja necessário, solicitação de documentação complementar.

| Razão Social: | Nome Fantasia: |  |
| --- | --- | --- |
| CNPJ: | Pav: | Box: |
| Contato: | : | e-mail: |
| Descrição dos serviços: |  |  |

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Contagem, _______ de______ de		          ____________________________________________							            Nome legível e assinatura